施工安装流程

安装工艺流程

场地三通一平→构件进场→吊机进场→          屋面梁(楼层梁)安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→     零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工。

屋面系统安装工艺流程

准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檀条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。

屋面梁连接程序

对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。