浅埋暗挖法施工程序框图

地质调查及环境调查

工程支护施工方案

监控测量

初期支护钢拱锚喷砼施工

地层预加固预支护

隧道土方开挖

稳定性安全判别

结      束

二次衬砌灌注混凝土

防水层施工

修改施工方案

否